贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院自行监测方案

- 企业基本情况

| 1.法定代表人 | 王启春 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 |  |
| 3.组织机构代码 |  |
| 4.社会信用代码 | 12522700430220740K |
| 5.方案审核地址 | 贵州省省（自治区、直辖市）黔南布依族苗族自治州地区（市、州、盟） 都匀市县（区、市、旗） |
| 6.企业详细地址 | 贵州省省（自治区、直辖市）黔南布依族苗族自治州地区（市、州、盟） 都匀市县（区、市、旗）乡（镇） 贵州省黔南州都匀市剑江中路32号街（村）、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 107,30,38.05/26,15,56.95 |
| 8.联系方式 | 电话号码： 联系人： 手机号码： 传真号码： 邮政编码：558000 |
| 9.登记注册类型 |  |
| 10.企业规模 |  |
| 11.企业类别 | 工业企业 |
| 12.行业类别 | 行业名称：中医医院 行业代码： 8412 |
| 13.建成投产时间 |  |
| 14.所在流域 | 流域名称： 长江流域 流域代码： FA-FN |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

- 监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合排污口001 | 色度 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/0天 | / |
| 综合排污口001 | 悬浮物 | 上限:60mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 综合排污口001 | 石油类 | 上限:20mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018） |
| 综合排污口001 | 挥发酚 | 上限:1.0mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 |
| 综合排污口001 | 总氰化物 | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009 ） |
| 综合排污口001 | 肠道病毒 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/0季度 | / |
| 综合排污口001 | pH值 | 上限:9无量纲下限:6无量纲 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
| 综合排污口001 | 化学需氧量 | 上限:250mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
| 综合排污口001 | 五日生化需氧量 | 上限:100mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |
| 综合排污口001 | 肠道致病菌 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/0天 | / |
| 综合排污口001 | 总余氯（以Cl计） |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/0周 | / |
| 综合排污口001 | 阴离子表面活性剂 | 上限:10mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017) |
| 综合排污口001 | 粪大肠菌群 | 上限:5000个/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 多管发酵法 HJ347.2-2018 |
| 综合排污口001 | 氨氮（NH3-N） |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/0天 | / |
| 综合排污口001 | 动植物油 | 上限:20mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018） |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站周界 | 硫化氢 | 上限:0.3mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |
| 污水处理站周界 | 臭气浓度 | 上限:10无量纲 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |
| 污水处理站周界 | 氯 | 上限:1mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 氯气的测定 碘量法（HJ 547-2017） |
| 污水处理站周界 | 氨（氨气） | 上限:0.1mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993 |
| 污水处理站周界 | 甲烷 | 上限:1% | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ 38-2017） |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

- 企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 投资总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |