黔南州中医医院“0-3岁儿童早期发展评估软件”参数要求

适用于0-3岁儿童身体、情感、社会性、认知与语言五大发展领域训练能力检查的系统，在检查各项能力发展现况下，给予长期的训练计划，配合教具发展幼儿五大领域的能力，给0-3岁婴幼儿早期发展带来指导意义。

一、系统总体技术配置

（一）系统使用环境

应用于互联网：支持windows7以上的操作系统；支持IE10以上或相等版本的各类浏览器、支持andriod系统、ios系统、macos系统。同时多端口使用，并保证各端口的数据连通并汇总。

二、系统内容

内容标准

系统分为五大领域的能力检测和能力报告大数据对比两部分

1．五大领域的能力检测：

按照被评估者的月龄进行测试题目的选择，并在动画的指引下，由测评师结合12个测评工具箱，进行幼儿五大领域的指标题目测试，采用直接性测评方式，使家长更易察觉幼儿的能力发展情况，并形成个体化的身体、情感、社会性、认知、语言发展的曲线进行全国相同月龄的幼儿的该项指标的能力值对比，用于显示该测评幼儿的发展定位，来引发家长的训练需求，对比其它量表时，有一个显著特征，能反馈出幼儿的适应能力对比值，对该能力和适应能力相结合的发展水平给出指示。

（1）系统将（0～3岁）更细致的22个阶段来反馈幼儿的可训练能力的发展水平，并给出训练指导意见。

（2）能够按照红色（测评者）、黑色（同龄群体）显著对比的方式给出结果；

2．能力报告大数据对比

（1）系统可以在全国大数据下完成该测评幼儿的得分对比，展现给家长孩子各项能力发展的三级定位。

（2）评估报告具备互联网发送的功能。

（3）系统具备给予训练指导方案的功能，能够完成该幼儿封闭式解决问题的能力，即评估、训练一体化的方案解决能力。

四、系统性能

（一）稳定性

系统上线前通过功能测试、性能测试、压力测试、负载测试兼容性测试等检测环节，保证现系统能够长时间稳定运行。

（二）安全性

系统内所有的数据传输都经过加密处理，且符合《中华人民共和国数据安全法》的相关准则。

（三）易用性和友好性

系统采用动画指引形式，直观理解，操作便捷。

五、系统设计及数据安全规范

（一）开发规范

GB8566-88《计算机软件开发规范》

GB8567-88《计算机软件产品开发文件编制指南》

GB9386-88《计算机软件测试文件编制规范》

（二）数据安全规范

GB /T35273《信息安全技术个人信息安全规范》

GB /T22239《网络安全等级保护基本要求》