黔南州中医医院建筑消防维保清单

按照《贵州省建筑消防设施维护保养服务及时规范》DB52T1152-2016等国家、地区和行业相关的消防行政法规、技术规范（标准）的规定。完成黔南州中医医院建筑消防设施维护保养业务，在保证消防设施设备完整有效、运行正常的前提下，及时处理解决出现的故障，去报消防个系统运行正常。

建筑消防设施维护保养内容：维保项目所属的建筑物所属设置的室内、外消防设施及附属设备、线路、管路等，除特别说明外，均在维保范围内。主要是：消防给水系统（消防水泵、水池、水箱）、消防栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾系统、消防水炮系统、火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播及消防电话对讲系统、应急照明及疏散指示系统、防排烟系统、非消防电源（含空调）强切功能、防火门及防火卷帘、气体灭火系统、建筑灭火器、其他消防设施。

建筑消防设施维护地址：黔南州中医医院综合大楼、门诊楼、深援楼、老住院楼、全科医生临床培养基地、研究生、规培生、实习生宿舍楼（原医专东山校区）、研究生、规培生、实习生宿舍楼（原妇幼保健院）。

建筑消防设施维护面积：50000平方米。

保卫科

2023年8月9日