## Sheet1
黔南州中医医院学生宿舍楼（原妇幼保健院）消防设施维修改造清单
序号 | 系统 | 消防设施问题 | 维修方案 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 消防给水系统 | 高位水箱出水未安装阀门 | 安装DN100阀门 | 个 | 2
2 |  | 高位水箱出水未安装阀门 | 安装DN100止回阀 | 个 | 2
3 |  | 高位水箱循环管阀门锈浊 | 更换循环管DN100阀门 | 个 | 2
4 |  | 屋顶消防系统管网修复 | 修复屋顶DN50进水消防管 | 米 | 50
5 |  | 屋顶消防系统管网修复 | 安装DN50浮球阀 | 个 | 2
6 |  | 屋顶消防系统管网修复 | 安装DN50阀门 | 个 | 2
7 |  | 消防管网进水管无水 | 安装DN100与市政连接消防管 | 米 | 30
8 |  |  | 安装DN100两个楼梯间连接管 | 米 | 30
9 |  |  | 沟槽弯头安装 | 个 | 15
10 |  |  | 沟槽钢卡连接件 | 个 | 50
11 |  |  | 支架制作安装 | 个 | 30
12 |  |  | 管道保温安装 | 米 | 120
13 |  | 高位水箱无液位显示装置 | 加装就地及远程液位显示装置 | 套 | 1
14 |  |  | 布设液位装置线缆 | 米 | 160
15 | 消防报警设施 | 消防报警主机 | 新增加设施设备 | 台 | 1
|  | 感烟探测器 |  | 个 | 50
|  | 感温探测器 |  | 个 | 23
|  | 手动报警按钮 |  | 个 | 20
|  | 声光报警器 |  | 个 | 20
|  | 报警信号穿管布设 |  | 米 | 480
|  | 消防点位图 |  | 点 | 113
|  | 调试费 |  | 项 | 1
|  | 增加应急照明灯 |  | 盏 | 12
|  | 布设应急照明灯线缆 |  | 米 | 120

## Sheet2
都匀市人民医院消防设施统计
楼栋号 | 室内消火栓 | 灭火器 | 应急灯 | 安全出口 | 方向疏散指示左指 | 方向疏散指示右指 | 方向疏散指示双向指 | 防火门 | 正压送风阀
1 | 40 | 96 | 88 | 56 | 40 | 40 |  | 40 | 16
2 | 40 | 56 | 72 | 40 | 48 | 56 |  | 48 | 16
3 | 48 | 96 | 144 | 72 | 48 | 84 |  | 96 | 24
4 | 32 | 64 | 64 | 32 | 24 | 24 | 16 | 40 | 16
地下室 | 18 | 36