固定义齿采购需求

一、采购标的
详见固定义齿采购清单。
二、商务要求
1.服务时间和地点：
（1）服务时间：原则上采购周期为一年，必要时可延期至下一轮招投标结束，采购期内如遇国家或上级部门统一招标的，按国家或上级部门统一招标结果执行。按产品清单中的制作周期按时完成交货，如遇加急件，提前告知工作人员加急处理可在3个工作日交货。
（2）服务地点：黔南州中医医院，提供配送服务，送达采购人指定地点，现场交货。
2.付款条件：据实结算货款，结算时间为到货验收合格并收到正式发票，最长不超过90天。
三、加工服务技术要求
1.固定义齿加工要求
（1）能够顺利就位
功能和形态符合口腔环境、安全稳定。
（2）边缘密合度好
没有明显的边缘缝隙、没有明显的悬突及台阶。
（3）摩擦固位力好
没有使用粘接剂之前有基础固位力。
2.固定义齿采购清单
	序号
	名称
	规格
	权重
	计费                       单位
	单价最高限价（元）
	制作周期
	保修                       年限

	
	
	
	
	
	
	（不含取送时间）
	

	1
	CAD/CAM氧化锆全瓷（德国）
	威兰德牙科科技公司
	19.37%
	颗
	420
	四天
	两年

	2
	CAD/CAM氧化锆全瓷(国产）
	辽宁爱尔创生物材料有限公司
	6.92%
	颗
	200
	四天
	两年

	3
	全瓷氧化锆贴面（Weiland)
	威兰德牙科科技公司
	0.69%
	颗
	300
	四天
	两年

	4
	全瓷氧化锆（LAWA)
	3M 德国公司
	1.50%
	颗
	650
	四天
	两年

	5
	全瓷铸瓷（义获嘉）
	义获嘉伟瓦登特公司
	0.40%
	颗
	350
	四天
	两年

	6
	易美全瓷(E-MAX)铸瓷
	义获嘉伟瓦登特公司
	0.81%
	颗
	350
	四天
	两年

	7
	聚合瓷冠
	重庆卓田齿克科技有限公司
	0.22%
	颗
	190
	四天
	两年

	8
	瓷倍健
	辽宁爱尔创生物材料有限公司
	11.99%
	颗
	200
	四天
	两年

	9
	瑞典瓷（单冠）
	德固丹特公司
	0.41%
	颗
	600
	四天
	两年

	10
	瑞典瓷（连冠）
	德固丹特公司
	0.45%
	颗
	650
	四天
	两年

	11
	臻瓷（德国）
	威兰德牙科科技公司
	27.11%
	颗
	420
	四天
	两年

	12
	德国电脑全瓷（二氧化锆泽康3）
	浙江丹斯登生物材料有限公司
	0.65%
	颗
	560
	四天
	两年

	13
	球帽附着体
	德固丹特公司
	0.22%
	组件
	320
	四天
	两年

	14
	栅道附着体
	南通今日高科技新材料股份有限公司
	0.22%
	组件
	320
	四天
	两年

	15
	MK1附着体
	上海常平实业有限公司
	0.28%
	组件
	400
	四天
	两年

	16
	锁式附着体
	上海常平实业有限公司
	0.28%
	组件
	400
	四天
	两年

	17
	自锁式附着体
	上海常平实业有限公司
	0.41%
	组件
	600
	四天
	两年

	18
	磁性附着体
	哈尔滨千禄达医疗器械有限公司
	0.41%
	组件
	600
	四天
	两年

	19
	旋锁式附着体
	上海常平实业有限公司
	0.41%
	组件
	600
	四天
	两年

	20
	太极扣附着体
	洛阳北苑新材料技术有限公司
	0.41%
	组件
	600
	四天
	两年

	21
	套筒冠
	河南圣邦医疗科技有限公司
	0.21%
	组件
	300
	四天
	两年

	22
	杆式附件
	哈尔滨千禄达医疗器械有限公司
	1.38%
	组件
	3000
	四天
	两年

	23
	横杆式精密附件
	山西西京医疗设备有限公司
	0.28%
	组件
	600
	四天
	两年

	24
	精品烤瓷
	成都科宁达材料有限公司
	2.07%
	颗
	50
	四天
	两年

	25
	钯金烤瓷
	上海傲丹特生物材料有限公司
	0.38%
	颗
	330
	四天
	两年

	26
	钯银烤瓷
	肯纳司太立金属（上海）有限公司
	0.35%
	颗
	300
	四天
	两年

	27
	贝格钴铬烤瓷
	德国贝格有限公司
	0.16%
	颗
	140
	四天
	两年

	28
	纯钛聚合烤瓷
	上海傲丹特生物材料有限公司
	0.40%
	颗
	350
	四天
	两年

	29
	钴铬合金烤瓷
	成都科宁达材料有限公司
	0.14%
	颗
	120
	四天
	两年

	30
	金钯烤瓷
	肯纳司太立金属（上海）有限公司
	0.41%
	颗
	360
	四天
	两年

	31
	生物纳米烤瓷
	成都优材科技有限公司
	0.17%
	颗
	150
	四天
	两年

	32
	数码激光生物纳米烤瓷
	河南圣邦医疗科技有限公司
	0.23%
	颗
	200
	四天
	两年

	33
	无铍烤瓷
	成都优材科技有限公司
	1.38%
	颗
	60
	四天
	两年

	34
	无铍无镍烤瓷
	山东沪鸽口腔材料股份有限公司
	0.81%
	颗
	70
	四天
	两年

	35
	种植牙烤瓷
	株式会社松风
	0.23%
	颗
	200
	四天
	两年

	36
	牙龈瓷
	德国欧格齿科数字化技术有限公司
	0.28%
	颗
	15
	四天
	两年

	37
	贝格钢牙
	沪鸽齿科材料有限公司
	0.05%
	颗
	45
	三天
	两年

	38
	贝格无铍无镍钢牙
	德国贝格有限公司
	0.06%
	颗
	50
	三天
	两年

	39
	纯钛钢牙
	河南圣邦医疗科技有限公司
	0.17%
	颗
	150
	四天
	两年

	40
	精品钢牙
	长沙市见先新材料有限公司
	0.09%
	颗
	20
	三天
	两年

	41
	钴铬合金钢牙
	沪鸽齿科材料有限公司
	0.21%
	颗
	45
	三天
	两年

	42
	无铍钢牙
	山西西京医疗设备有限公司
	0.08%
	颗
	35
	三天
	两年

	43
	无铍无镍钢牙
	沪鸽齿科材料有限公司
	0.10%
	颗
	45
	三天
	两年

	44
	纯钛桩核
	美国阿根公司
	0.13%
	颗
	110
	四天
	两年

	45
	钴铬合金桩
	上海常平实业有限公司
	0.03%
	颗
	30
	三天
	两年

	46
	氧化锆桩核
	爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
	0.13%
	颗
	110
	三天
	两年

	47
	铸瓷桩核
	爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
	0.22%
	颗
	190
	四天
	两年

	48
	登腾氧化锆全瓷
	登腾株式会社
	0.46%
	颗
	400
	四天
	两年

	49
	则武氧化锆全瓷
	可乐丽则武齿科株式会社
	0.31%
	颗
	270
	四天
	两年

	50
	韩国谛美克思全瓷
	韩国谛美克思有限公司
	0.27%
	颗
	230
	四天
	两年

	51
	迪瑞全瓷
	丹特迪瑞有限公司
	0.41%
	颗
	360
	四天
	两年

	52
	德国VITA玻璃陶瓷嵌体/全冠
	德国维他公司
	0.58%
	颗
	500
	四天
	两年

	53
	聚合瓷嵌体
	重庆卓田齿克科技有限公司
	0.18%
	颗
	160
	四天
	两年

	54
	E-MAX铸瓷贴面
	义获嘉伟瓦登特公司
	0.40%
	颗
	350
	四天
	两年

	55
	氧化锆全瓷贴面
	辽宁爱尔创生物材料有限公司
	0.23%
	颗
	200
	四天
	两年

	56
	E-max嵌体
	义获嘉伟瓦登特美国公司
	0.38%
	颗
	330
	四天
	两年

	57
	乐口瓷
	深圳市翔通光电技术有限公司
	0.22%
	颗
	195
	四天
	两年

	58
	PEEK玛里兰翼桥
	吉林省登泰克牙科材料有限公司
	0.63%
	颗
	550
	四天
	两年

	59
	氧化锆亮瓷
	爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
	0.28%
	颗
	200
	四天
	两年

	60
	美学蜡型
	常熟尚齿齿科材料有限公司
	0.03%
	颗
	20
	两天
	两年

	61
	临时树脂冠/嵌体
	山东沪鸽口腔材料股份有限公司
	0.10%
	颗
	55
	四天
	两年

	62
	临时树脂贴面
	山东沪鸽口腔材料股份有限公司
	0.31%
	颗
	150
	四天
	两年

	63
	个性化基台（纯钛）
	成都贝施美生物科技有限公司
	0.48%
	颗
	420
	四天
	两年

	64
	美学氧化锆基台
	登士柏牙科（天津）有限公司
	0.52%
	颗
	450
	四天
	两年

	65
	纯钛一体冠
	株式会社松风
	1.80%
	颗
	650
	四天
	两年

	66
	氧化锆基台一体冠
	登士柏国际修复事业部
	2.10%
	颗
	700
	四天
	两年

	67
	种植导板（第一个孔 300，剩余种植位 100/孔，5牙位封顶
	南通今日高科技新材料股份有限公司
	0.41%
	孔
	300
	四天
	两年

	68
	种植马龙桥
	上海新世纪齿科材料有限公司
	2.31%
	半口
	5000
	五天
	两年

	69
	种植马龙桥
	上海新世纪齿科材料有限公司
	2.31%
	全口
	10000
	五 - 七天
	两年

	70
	种植覆盖义齿：Locator
	登士柏牙科（天津）有限公司
	0.99%
	半口
	2150
	七-十天
	两年

	71
	种植覆盖义齿：Locator
	登士柏牙科（天津）有限公司
	0.95%
	全口
	4100
	七-十天
	两年


注：
1.所投高值耗材必须为招采目录内产品。
2.按清单中的制作周期按时完成交货。如遇加急件，提前告知工作人员加急处理可在三个工作日交货。
3.上表数量为预估数量，具体以实际发生为准。
4.本项目采用单价报价，结算时按实结算。最终实际成交价格为所有中标人相应项目的最低价为供货价格。（例：若2个标段中标单位定制式固定义齿（金属冠/NP钢牙）报价分别为10元、8元，两家中标单位统一按8元结算）。
四、质保期：详见上述清单中保修年限要求
 2 / 7

