- 信息化硬软件维保采购参数

- 需求概况

- 医院现需选择一家集成商，负责协调对接2025年度信息化硬软件维保项到期后的一年期维保服务，其需求如下：

- 1.集成商在维保项目到期前，负责对接好硬软件项目的续保授权工作，不得影响医院业务的正常使用；

- 2.指定专人或联系方式，负责协调各块维保项目的日常使用、故障跟踪与监督工作，并做好相关记录；

- 3.为保障网络信息安全，相关维保项如涉及信息安全风险的，需在限期内配合完成整改；

- 4.涉及单位数据及个人隐私的，必须遵循医院管理规定及相关法律法规，如有违反须追究相关责任。

- 硬软件列表

| 序号 | 项目名称 | 主要硬、软列表 | 到期时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合系统 | 华为2288H V5*5台； CE6857-48S6CQ-EI*2台； S5735-L24T4X-A*2台； USG6625E*2台； 硬件相关连接配件； 超融合全功能软件授权及日常维护。 | 2025-3-13 |
| 2 | 核心网络设备 | 锐捷RG-S8610E引擎及板卡*2套； RG-S8606引擎及板卡*2套； RG-S7805E引擎及板卡*1套； RG-EG3000ME*2台； RG-EG2000GE*1台； RG-WS7208-A*1台； RG-WS6108*1台； RG-S5750V2-28GT4XS-L*4台； RG-ONC-ALO-H*1台及网管系统； 原厂硬件质保、授权及金牌服务。 | 2025-8-25 |
| 3 | 精密空调及动环监控 | 维谛DME12MHP5*2台； 大榕树动环监控系统硬件*1套； 动环监控系统授权及日常维护。 | 2025-7-30 |
| 4 | 分诊叫号系统 | 神州视翰19英寸一体机*70台； 43英寸一体机*9台； 55英寸一体机*8台； 分诊叫号系统授权及日常维护。 | 2025-11-30 |

- 分项维保参数需求

除第一项为新增外，其它项为之前年度的维保参数需求。集成商可参照其要求执行，但不能低于此要求。

（一）超融合系统

1.须有在用华为超融合厂家授权书，公司具备该系统的硬软件日常维护能力；

2.为在用超融合提供一年期授权、质保及升级服务；

3.为医院提供7×24小时在线技术支持，及时为甲方解决业务故障。问题在线无法解决的，需在3小时内提供现场服务，48小时内无法解决问题的提供备用产品，保障甲方业务正常运行；

4.质保期内产生的一切费用由维保方负责；

5.提供一次技术培训服务，满足日常管理、维护要求；

6.每季度进行一次现场巡检，保障超融合系统的正常运行，并出具书面巡检报告及处理结果。

（二）机房核心网络设备维保

1.须有医院现用网络产品锐捷厂家授权书，维保人员为锐捷原厂工程师，并提供半年以上社保花名册；

2.指定专人或联系方式，当设备出现问题告知时，及时予以处理，同时做好相关记录并跟踪处理结果直至完成;

3.提供锐捷原厂金牌服务，硬件维保，响应时限及服务内容支持，按锐捷金牌服务内容提供（远程技术支持：人工客服：7x24，智能机器人客服（闪电兔）：7x24；在线技术支持：7×24小时×30min；软件更新支持：产品技术资料和主机软件补丁下载，提供主机版本软件的维护版本,仅针对主机版本软件，不包含网管软件，业务应用软件（如SMP、SAM）等的更新；备件先行：7×24×4小时，工程师抵达现场时间从远程判断需要派工程师去现场开始计算；现场问题处理：7×24×4小时，工程师抵达现场时间从远程判断需要派工程师去现场开始计算；设备健康检查：每年4次，并输出巡检报告；服务支持计划与报告：定期提供服务总结和支持报告）；

4.保障现有网管软件的正常运行，提供技术支持；

5.质保期内产生的一切费用由维保方负责；

6.至少每季度提供一次现场巡检服务，并提交纸质巡检报告；

（三）精密空调及动环系统维保

1.须提供医院现用设备厂家授权书，空调厂家高级工程师认证，维保人员具有相应资质，并提供半年以上社保花名册；

2.指定专人或联系方式，当设备出现问题告知时，及时予以处理，同时做好相关记录并跟踪处理结果直至完成；

3.维保期内保障硬件设备的正常运行，对故障提供3小时现场响应及维修服务，提供7*24小时技术支持服务；

4.质保期内产生的一切费用由维保方负责；

5.每季度至少提供一次现场巡检维保服务，须对精密空调各部件进行检测、对动环监控主机各部件、机房环境进行检查，并出具书面巡检报告及处理结果。

（四）门诊分诊叫号系统维保

1.须有在用神州视翰厂家授权书，具有相关硬软件的维护能力；

2.为分诊设备提供一年期质保及日常维保服务；

3.维保公司指定专人或联系方式，当设备出现问题告知时，及时予以处理并作好相关记录，跟踪处理结果直至完成：

（1）叫号系统出现问题反映在叫号群里，5分钟内有响应，30分钟内解决。未能解决的，在群里回复原因并说明具体解决时间，解决与否在群里有回复；

（2）远程不能解决的问题，4小时内工程师到现场解决，4小时工程师未能到达，在群里回复原因并说明具体到达时间；到现场仍不能解决的，在群里回复原因并说明具体解决时间；

（3）硬件问题3日内需解决，3日内未解决的，在群里回复原因并说明具体解决时间；

（4）问题未及时解决的拉好台账，定期与使用科室通告处理进度与结果；

4.维保期内医院分诊叫号设备发生故障，修理产生的一切费用由维保公司负责；

5.每季度至少提供一次现场维保巡检服务，并出具书面巡检报告及处理结果；

6.信息系统其它需求：

（1）免费对接单位信息系统；

（2）软件系统在质保期内，免费迭代升级到最新版本；

（3）硬件损坏短时间无法恢复的，需提供相同性能的硬件替换，保障业务不中断；

（4）应信息安全要求，免费配合及时完成等保安全设置；

（5）因政策要求，免费配合完成国产化适配。

（6）如因未及时回复或维修分诊设备，被门诊部工作人员投诉的，每投诉一次扣除维保方300元，医院可对维保方进行约谈，投诉3次以上视为乙方违约，医院有权解除合同。

- 四、补充事项

1.如某项设备淘汰换新等特殊原因不再使用，医院告知后，则该设备之后季度的维保费应相应减少。

- 2.集成商负责协调各块维保工作，如因未能及时处理，引起较大业务故障及事件的，维保费应酌情扣减。

- 3.如无集成商能协调完成所有项维保，则优选完成较多项集成商其成本+剩余项单独采购方式综合考量执行。