## Sheet1
医用耗材遴选准入采购项目目录
项目编号：YLSBKHC2025003
包号 | 采购方式 | 拟准入医用耗材名称 | 使用科室 | 规格、参数及用途 （参考型号，可拓展） | 最小包装单位 | 医保类型 | 备注
1 | 线上采购 | 定位膜（U型面膜）(低温热塑板） | 肿瘤科 | 定位膜是聚乙内酯材质，作用于临床放疗的体位固定，塑型后的定位膜还能恢复平坦。 | 张 |  | 提供样品，无样品需提供相关彩页等佐证材料，佐证材料不能代替样品，仅作为供产品性能综合评价参考
| 线上采购 | 定位膜(腹膜)(低温热塑板） | 肿瘤科 | 定位膜是聚乙内酯材质，作用于临床放疗的体位固定，塑型后的定位膜还能恢复平坦。 | 张 |  | 提供样品，无样品需提供相关彩页等佐证材料，佐证材料不能代替样品，仅作为供产品性能综合评价参考
| 线上采购 | 定位膜(头颈肩膜)(低温热塑板） | 肿瘤科 | 定位膜是聚乙内酯材质，作用于临床放疗的体位固定，塑型后的定位膜还能恢复平坦。 | 张 |  | 提供样品，无样品需提供相关彩页等佐证材料，佐证材料不能代替样品，仅作为供产品性能综合评价参考
2 | 线上采购 | 硅酮气雾剂 | 美容科 | 60ml，美容科用于修复疤痕 | 支 |  | 提供样品，无样品需提供相关彩页等佐证材料，佐证材料不能代替样品，仅作为供产品性能综合评价参考
3 | 线上采购 | 一次性使用负压引流护创材料 | 骨伤科创伤病区 | ≥15cm×10cm×1cm | 套 | 可收费 | 提供样品，无样品需提供相关彩页等佐证材料，佐证材料不能代替样品，仅作为供产品性能综合评价参考
4 | 线上采购 | 一次性使用皮肤缝合器 | 肝胆心胸外科 | 用于皮肤缝合。 | 只 | 可收费 | 提供样品，无样品需提供相关彩页等佐证材料，佐证材料不能代替样品，仅作为供产品性能综合评价参考
5 | 线上采购 | 一次性使用球囊子宫支架 | 妇科 | 5F | 把 | 可收费 | 提供样品，无样品需提供相关彩页等佐证材料，佐证材料不能代替样品，仅作为供产品性能综合评价参考
6 | 线上采购 | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶 | 妇科 | 2.5ml，由预充式注射器、延长管和预灌封在注射组成。 | 支 | 可收费 | 提供样品，无样品需提供相关彩页等佐证材料，佐证材料不能代替样品，仅作为供产品性能综合评价参考
7 | 线上采购 | 一次性使用有创压力传感器 | 心病内科 | 雅培型 | 支 | 可收费 | 提供样品，无样品需提供相关彩页等佐证材料，佐证材料不能代替样品，仅作为供产品性能综合评价参考
8 | 线上采购 | 一次性使用有创压力监测传感器 | 心病内科 | 雅培单头 | 套 | 可收费 | 提供样品，无样品需提供相关彩页等佐证材料，佐证材料不能代替样品，仅作为供产品性能综合评价参考
备注： 1.本次遴选“采购方式”为线上采购的产品均需在遴选会议召开前完成贵州省药品和医用耗材招采管理系统挂网，参与企业需提供产品挂网截图，遴选会现场确认。本次遴选“采购方式”为线上采购的产品不接受未在贵州省药品和医用耗材招采管理系统挂网产品。截图需包含以下信息：项目名称、耗材统一编码、产品名称、注册证编号、注册证名称、型号、规格、生产企业、代理企业、挂网价。 2.本次遴选“医保类型”为“可收费”的产品均需在遴选会议召开前完成贵州省医保局“三目录”赋码，且“医保类型”为乙类或全自费，参与企业需提供贵州省医保“三目录”赋码截图，遴选会现场确认。本次遴选”医保类型“为"可收费"的产品不接受未完成贵州省医保局“三目录”赋码或“医保类型”为的产品。 3.医院医疗器械管理采用了SPD管理模式，报名企业需同意遵守医院SPD管理模式，中选后必须提供UDI（Unique Device Identification，医疗器械唯一标识）编码，方可办理入库。 4.可拓展同类产品，以保障产品系列完整性，拓展产品价格不得高于药品和医用耗材招采管理系统挂网最低价格。 5.目录内产品名称和规格仅作参考，欢迎各供应商提供能实现同等功能的产品。