黔南州中医医院手术室净化系统过滤器采购预算清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器G4 | 592*592*95 | 台 | 60 | 166.00 | 9960.00 | 铝框龙 骨 |
| 2 | 初效过滤器G4 | 592*492*95 | 台 | 96 | 158.00 | 15168.00 |  |
| 3 | 初效过滤器G4 | 592*290*95 | 台 | 54 | 116.00 | 6264.00 |  |
| 4 | 中效过滤器F8 | 592*592*534 | 台 | 40 | 120.00 | 4800.00 | 铝框袋 式 |
| 5 | 中效过滤器F8 | 592*492*534 | 台 | 64 | 117.50 | 7520.00 |  |
| 6 | 中效过滤器F8 | 592*290*534 | 台 | 36 | 100.00 | 3600.00 |  |
| 预算 合计： | 肆万柒仟叁佰壹拾贰元整 |  |  |  |  | 47312.00 |  |

注：报价含税、含运费、送货费