## 三、电梯维保

- 费用

1.年费用(含税）

| 梯号 | 型 号 | 速度 (m/s) | 层站 (站/门) | 品 牌 | 数量 (台) | 维保费 （元/台/月） | 服务期 (月) | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#-2#、4#-6# | STVF | 1.75 | 16F/16S | 上海现代 | 5 |  | 12 |  |
| 3# | STVF | 1.75 | 15F/15S | 上海现代 | 1 |  | 12 |  |
| 7#-8# | GeN2 Comfort | 1.0 | 6F/6S | 奥的斯 | 2 |  | 12 |  |
| 9# | GeN2 Comfort | 1.0 | 5F/5S | 奥的斯 | 1 |  | 12 |  |
| 培训楼 | GeN2 Comfort | 1.0 | 4F/4S | 奥的斯 | 3 |  | 12 |  |
| 10#、11# | T-VF | 1.0 | 3F/3S | 汉普森 | 2 |  | 12 |  |
| 年检费 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| 电梯保险费 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| 合计金额（元）大写： 小写： 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.服务期限1年，

### （二）支付方式

1.服务满6个月，付合同金额的50％；需支付零部件费用的，据实月结。采购人收到承包方开具的发票30个工作日内以转账方式全额向承包方支付费用。

2.采购人需购置的零部件，承包方应先保障采购人电梯正常运行，更换后根据合同目录内议定价格付款，如是目录外的零部件须告知采购人配件名称、规格参数，采购人做完市场调研后再进行维修更换，费用在更换后一次性付给承包方。

### （三）服务质量要求

1.维保服务的方式为半包：提供维保所需工具和劳务，并免费提供单价在人民币 300.00 元以下（含本数）电梯零部件；单价300元以上的易损件和耗材按照《电梯易损件常备件价格表》由采购人支付。承包方承诺该价格不高于贵州省内近2年（即合同签订前两年）的市场价，因该价格高于贵州省内近2年（即合同签订前两年）的市场价给采购人造成的损失及一切法律责任由承包方承担，包括但不限于退差价及支付合同总金额10%的违约金。更换的电梯部件自更换之日起质保期为壹年；价格表中未约定的，双方另行议价。

2.保养项目应覆盖《电梯使用管理与维护保养规则》规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目。维护保养及维修都须做纸质台账登记，并与电梯安全管理员认可签字。

3.实施日常维护保养后的电梯应当符《电梯维修规范》(GBT18775-2002）《电梯制造与安装安全规范》(CB7588-2003）的相关规定。

4.服从《黔南州中医院后勤社会化项目服务质量负面清单考评办法》的有关管理规定。

5.按照国家规定给所有电梯报检（检测1年一次，检验2年一次），按照市场监督管理局规定给所有电梯购买保险，受益人为黔南州中医医院，报检以及保险费用由维保方承担

6.维修响应时间

（1）维保方设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时给予排除，接到电梯困人故障报告后，维修人员及时抵达维保电梯所在地实施现场救援，时间不超过30分钟。

（2）一般故障2小时内排除。

（3）大故障48小时内排除。

（4）主机、主板、变频器故障10天内排除。

（三）维护保养电梯清单

| 维护保养电梯清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人 | 贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院 |  |  |  |
| 承包方 | 贵阳恒正机电设备有限公司 |  |  |  |
| 电梯所在地址 | 黔南州 都匀市 剑江中路 32号 |  |  |  |
| 电梯基本信息 |  |  |  |  |
| 序号 | 注册代码或使用证编号 | 出厂编号 | 使用单位编号 | 电梯所在地位置 |
| 1 | 3170522700201201F279 | SC11018L0101 | 1# | 新住院部大楼 |
| 2 | 3170522700201201F280 | SC11018L0202 | 2# | 新住院部大楼 |
| 3 | 3170522700201201F281 | SC11018L0303 | 3# | 新住院部大楼 |
| 4 | 3170522700201201F282 | SC11018L0404 | 4# | 新住院部大楼 |
| 5 | 3110522700201201F283 | SC11018L0505 | 5# | 新住院部大楼 |
| 6 | 3110522700201201F284 | SC11018L0606 | 6# | 新住院部大楼 |
| 7 | 3110522700201201F285 | D6N02892 | 7# | 老住院部大楼 |
| 8 | 3110522700201201F286 | D6N02891 | 8# | 老住院部大楼 |
| 9 | 3110522700201201F287 | D6N33005 | 9# | 老门诊部大楼 |
| 10 | 3110522700201201F288 | D6NM5618 | 1# | 全科医生 临床培训基地 |
| 11 | 3110522700201201F289 | D6NM5619 | 2# |  |
| 12 | 3110522700201201F290 | D6NM5620 | 3# |  |
| 13 | 31305227012014030001 | HPS140324K03 | 10# | 都市龙庭小区 |
| 14 | 31505227012014030001 | HPS140324K02 | 11# | 都市龙庭小区 |

### （四）权利及义务

1.采购人权利及义务

（1）有权监督承包方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

（2）有权要求承包方保障电梯的正常运行。承包方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，采购人有权拒绝在维护保养记录上签字

（3）有权检查受承包方委派为本单位电梯提供维保服务人员的持证上岗情况，有权拒绝无证人员开展维保活动。有权要求承包方人员服从本单位现场安全管理，对不服从现场安全管理的承包方人员，有权要求承包方更换人员。

（4）除国家规定的法定监督检验与定期检验外，有权委托特种设备检验机构或第三方中介机构对承包方按照合同约定实施维保工作的情况进行评定。

2.采购人职责

（1）应按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）的规定，履行职责，在签订本合同时，已经获得并知晓该规则。

（2）应保持电梯紧急报警装置能够随时与采购人安全管理机构或者值班人员实现有效联系。

（3）应在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴有效的《电梯使用标志》

（4）应将电梯使用的安全注意事项和警示标志置于乘客易于注意的显著位置。

（5）建立电梯安全运行的相关管理机构、制度，确保制度、人员、资金落实到位。

（6）按照合同约定按期支付维保和零部件款。

（7）配备持有电梯安全管理员资格证件的人员负责电梯的日常安全管理工作，并在更换电梯管理人员时及时通知承包方。督促电梯安全管理人员按照电梯使用检查表完成电梯的日常检查工作和每月检查工作，并严格按照电梯钥匙使用管理有关要求对电梯钥匙进行管理，实行钥匙领用登记，不将电梯钥匙交给非持证人员使用。

（8）督促电梯安全管理人员现场监督检查承包方的电梯保养工作过程和结果、对承包方的维保记录、修理记录签字确认，签收承包方提交的与电梯维保工作有关的文件。

（9）电梯发生故障或异常情况时应当立即停止使用，并做好相关安全防护措施。在电梯的日常使用时间内，确保值班人员可靠接收求救电话、警铃装置发出的求救信号，及时通知承包方抢修，并详细记录相关工作的具体时间。

（10）制订有关电梯的应急救援预案（如：电梯困人、消防、电梯水浸、自动扶梯人身伤害等）。每年至少一次定期开展应急救援演练，确保应急系统运行有效。

（11）保证电梯供电、消防、防雷、通风等系统安全可靠，满足国家标准规定。

（12）为承包方提供维保所需的工作环境。保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象。通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分；确保作业环境中应由采购人提供的安全防护措施到位．避免无关人员进入。

（13）采取有效措施监控电梯使用情况，积极主动开展文明乘梯宣传活动，及时制止乘客不文明乘梯行为或恶意破坏电梯的行为。

（14）未经承包方书面许可不得允许非承包方人员从事与电梯维保有关的工作。

（15）应认真审核承包方书面提出的更换电梯零部件要求，并在承包方书面要求的期限内书面予以答复。

（16）在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前1个月，向特种设备检验机构提出定期检验申请。

（17）电梯因不可抗拒因素（如战争、火灾、水浸、风暴和地震等）所造成设备损坏、丢失的，自行承担全部责任。

3.承包方权利

（1）有权要求采购人提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

（2）有权拒绝采购人提出的影响电梯安全运行的要求。

（3）当电梯存在事故隐患时，承包方有权采取停梯措施及阻止冒险作业的权利。

4.承包方职责

（1）应按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）的规定，履行职责。

（2）应当按照有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护说明书的要求，制定维保方案，确保其维保电梯的安全性能。

（3）应制定应急措施和救援预案，每半年至少针对承包方维保的不同类别（类型）电梯进行一次应急演练。

（4）应对电梯发生的故障等情况，及时进行详细的记录。

（5）应建立每部电梯的维保记录，并且归入电梯技术档案。

（6）应帮助采购人完善电梯的安全管理制定和应急救援预案，并按照预案内容配合采购人进行演练。

（7）每年度至少进行1次自行检查，自行检查在特种设备检验检测机构进行定期检验之前进行，自行检查项目根据使用状况情况决定，但是不少于安全技术规范所规定的年度维保和电梯定期检验规定的项目及内容，并且向采购人出具有自行检查和审核人员的签字、加盖维保单位公章或者其他专用章的自行检查记录或者报告。

（8）应安排维保人员配合特种设备检验检测机构进行电梯的定期检验。

（9）在维保过程中，发现事故隐患及时告知电梯采购人；发现严重事故隐患，及时向当地市场监督管理部门报告。

（10）现场维保时，如果发现电梯存在的问题需要通过增加维保项目（内容）予以解决的，应当相应增加并且及时调整维保计划与方案。如果通过维保或者自行检查，现场电梯仅依靠合同规定的维保内容已经不能保证安全运行，需要改造、维修或者更换零部件、更新电梯时，应当向采购人书面提出。

（11）质量检验（查）人员或者管理人员应当对电梯的维保质量进行不定期检查，并且进行记录。

（12）每月进行不少于两次对电梯进行定期维护保养。

（13）承包方需协助和配合采购人建立电梯巡查制度及档案管理制度。

（14）承包方每周六对所有电梯巡检一次。

（15）应配合市场监督部门对电梯的检验或检测工作，并支付检验或检测所产生的相关费用。

### （五）电梯主要易损部件价格清单

电梯主要易损部件价格清单，单价在人民币 300.00 元以下电梯零部件

| 序号 | 部 件 名 称 |  | 规格 | 单位 | 单价（元） | 定价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 限速器开关 |  | ES-231 | 只 |  |  | 欣达 |
| 2 | 缓冲器开关 |  | UKL-11 | 只 |  |  | 通用件 |
| 3 | 呼梯按钮 |  | IH | 只 |  |  | 现代 |
| 4 | 呼梯按钮 |  | DAA26902NNQ | 只 |  |  | 奥的斯 |
| 5 | 对讲主机 |  | DH120 | 只 |  |  | 德凌 |
| 6 | 话机辅机 |  | 12V | 只 |  |  | 德凌 |
| 7 | 应急灯 |  | RKLB06 | 只 |  |  | 德凌 |
| 8 | 层门滑块 |  | 16ST | 块 |  |  | 通用件 |
| 9 | 滑动导靴 |  | DXK1 | 套 |  |  | 通用件 |
| 10 | 轿厢靴衬 |  | 18K | 套 |  |  | 通用件 |
| 11 | 对重靴衬 |  | 13K | 套 |  |  | 通用件 |
| 12 | 层门挂轮 |  | ZCM | 个 |  |  | 现代 |
| 13 | 层门挂轮 |  | DO230 | 个 |  |  | 奥的斯 |
| 14 | 轿箱照明灯管 |  | AC220V | 根 |  |  | 通用件 |
| 15 | 井道照明灯泡 |  | AC220V | 只 |  |  | 通用件 |
| 16 | 常用继电器 |  | RU2S-A220 | 只 |  |  | 欧姆龙 |
| 17 | 接触器 |  | CJX | 只 |  |  | 施耐德 |
| 18 | 端站开关 |  | S3-B1370 | 只 |  |  | 通用件 |
| 19 | 急停开关 |  | 61Y21 | 只 |  |  | 通用件 |
| 20 | 检修开关 |  | X12 | 只 |  |  | 通用件 |
| 21 | 厅门三角锁 |  | LL1 | 套 |  |  | 通用件 |
| 22 | 门锁触点 |  | M2-10 | 套 |  |  | 通用件 |
| 23 | 轴流风扇 |  | GYQF-1042 | 只 |  |  | 光亚 |
| 24 | 消防开关 |  | FX14 | 套 |  |  | 通用件 |
| 25 | 警铃 |  | RKE12 | 只 |  |  | 通用件 |
| 序号 | 部 件 名 称 |  | 规格 | 单位 | 单价（元） | 定价（元） | 备注 |
| 26 | 油 杯 |  | 1L | 只 |  |  | 通用件 |
| 27 | 蜂鸣器 |  | DC12V | 只 |  |  | 通用件 |
| 28 | 抱闸开关 |  | JTY-2 | 只 |  |  | 通用件 |
| 29 | 厅门钩 |  | M2-13 | 套 |  |  | 通用件 |
| 30 | 厅门触点 |  | M2 | 套 |  |  | 现代 |
| 31 | 厅门触点 |  | F3-11D | 套 |  |  | 奥的斯 |
| 32 | 厅门钢丝绳 |  | ∮4 | 根 |  |  | 通用件 |
| 33 | 记忆电池 |  |  | 只 |  |  | 通用件 |
| 34 | 相序继电器 |  | E3PSR-26 | 只 |  |  | 通用件 |
| 35 | 开、关门限位 |  | KDB-2 | 只 |  |  | 现代 |
| 36 | 开、关门限位 |  | DS121 | 只 |  |  | 奥的斯 |
| 37 | 检修锁 |  | DOX11 | 把 |  |  | 通用件 |
| 38 | 字片（方向） |  | A41-3 | 块 |  |  | 现代 |
| 39 | 按钮 |  | DAA26902 | 只 |  |  | 奥的斯 |
| 40 | 保险丝、管 |  | AC220V | 只 |  |  | 通用件 |
| 41 | 门防撞橡胶 |  | Z12 | 只 |  |  | 通用件 |
| 42 | 限速器钢丝绳 |  | TYPE-8 | 根 |  |  | 赛福天 |
| 43 | 涨紧轮 |  | ES-231 | 套 |  |  | 通用件 |
| 44 | 双向限速器 |  | X115 | 套 |  |  | 奥的斯 |
| 45 | 双向限速器 |  | PB73 | 套 |  |  | 现代 |
| 46 | 电梯轿厢显示板 |  | 20307AAA01 | 块 |  |  | 奥的斯 |
| 47 | 电梯轿厢显示板 |  | OPB340 | 块 |  |  | 现代 |
| 48 | 光 幕 |  | 620A | 套 |  |  | 门科 |
| 49 | 液压缓冲器 |  | ACLA | 套 |  |  | 通用件 |
| 50 | 电梯厅外显示板 |  | AICH | 块 |  |  | 现代 |
| 51 | 电梯厅外显示板 |  | DAA23501BK | 块 |  |  | 奥的斯 |
| 52 | 轿内显示板 |  | AIHZ | 块 |  |  | 现代 |
| 53 | 轿内显示板 |  | NAA20307 | 块 |  |  | 奥的斯 |
| 54 | 电梯应急五方通话装置 |  | NKT12 | 套 |  |  | 德凌 |
| 序号 | 部 件 名 称 |  | 规格 | 单位 | 单价（元） | 定价（元） | 备注 |
| 55 | 主接触器 |  | ES-62 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 56 | 主接触器 |  | SC-E05P | 只 |  |  | 富士 |
| 57 | 编码器 |  | ENER | 套 |  |  | 现代 |
| 58 | 编码器 |  | FAA633B1 | 套 |  |  | 奥的斯 |
| 59 | 曳引钢丝绳 |  | TYPE-12 | 根 |  |  | 赛福天 |
| 60 | 平层光电开关 |  | FU-10E | 只 |  |  | 现代 |
| 61 | 平层光电开关 |  | A177DS1 | 只 |  |  | 奥的斯 |
| 62 | 底坑检修箱 |  | DK-220 | 套 |  |  | 通用件 |
| 63 | 门机板 |  | M4 | 块 |  |  | 现代 |
| 64 | 门机板 |  | JBA24355AAA | 块 |  |  | 奥的斯 |
| 65 | 门机变频器 |  | M4-11 | 套 |  |  | 现代 |
| 66 | 门机变频器 |  | GGA21270 | 块 |  |  | 奥的斯 |
| 67 | 门机编码器 |  | TSMRE | 只 |  |  | 现代 |
| 68 | 门机编码器 |  | FAA633B1 | 只 |  |  | 奥的斯 |
| 69 | 门机马达 |  | MDER-2.5A | 只 |  |  | 现代 |
| 70 | 门机马达 |  | 130SZ61T-110V | 只 |  |  | 奥的斯 |
| 71 | 闸瓦 |  | XHLU | 套 |  |  | 现代 |
| 72 | 闸瓦 |  | JAA25301 | 套 |  |  | 奥的斯 |
| 73 | 通讯电源 |  | D-150B | 套 |  |  | 三组 |
| 74 | 通讯电源 |  | D-150C | 套 |  |  | 两组 |
| 75 | 称重装置 |  | PUTD | 套 |  |  | 现代 |
| 76 | 称重装置 |  | w110 | 套 |  |  | 奥的斯 |
| 77 | 称重传感器（进口） |  | PFWSL | 套 |  |  | 现代 |
| 78 | 称重传感器（进口） |  | A177DS1 | 套 |  |  | 奥的斯 |
| 79 | 电子到站钟 |  | KLHU-02 | 套 |  |  | 通用件 |
| 80 | 液压油 |  | 320# | 桶 |  |  | 通用件 |
| 81 | 导轨油 |  | 68# | 桶 |  |  | 通用件 |
| 82 | 电梯主板 |  | LCD2 | 块 |  |  | 现代 |
| 83 | 电梯主板 |  | LA46S2440 | 块 |  |  | 奥的斯 |
| 序号 | 部 件 名 称 |  | 规格 | 单位 | 单价（元） | 议定价（元） | 备注 |
| 84 | 变频器 |  | GT900 | 台 |  |  | 现代 |
| 85 | 变频器 |  | GT900S | 台 |  |  | 现代 |
| 86 | 变频器 |  | EN50 | 台 |  |  | 奥的斯 |
| 87 | 变频器驱动主板 |  | GT900EV | 块 |  |  | 现代 |
| 88 | 变频器驱动主板 |  | ACCEN50 | 块 |  |  | 奥的斯 |
| 89 | 随行电缆 |  |  | 米 |  |  | 通用件 |
| 90 | 井道电缆 |  |  | 米 |  |  | 通用件 |
| 91 | 补偿链 |  | ∮12 | 米 |  |  | 通用件 |
| 92 | 曳引主机 |  | GETM5.5-1600 | 台 |  |  | 现代 |
| 93 | 曳引主机 |  | DAA20220 | 台 |  |  | 奥的斯 |
| 94 | 继电器板 |  | TNP7A | 块 |  |  | 现代 |
| 95 | 停电救援柜主板 |  | BCB | 块 |  |  | 奥的斯 |
| 96 | 电梯应急电源装置 |  | PKP220D | 套 |  |  | 现代 |
| 97 | 停电救援装置蓄电池 |  | LC-RA1212PG1 | 套 (4组) |  |  | 奥的斯 |
| 98 | 停电救援装置主板 |  | BCB | 块 |  |  | 奥的斯 |
| 99 | 电梯应急救援无线装置 | DPMR数字无线20局主机（值班室） | HLCH-13S-20 | 台 |  |  | 通用件 |
|  |  | 数字专用电源（值班室） | HLCH-U | 台 |  |  |  |
|  |  | 数字专用天线（值班室） | H50--5 | 套 |  |  |  |
|  |  | DPMR数字二局接收、发射器（电梯机房） | HLCH-13S-2 | 台 |  |  |  |
|  |  | UPS专用电源（电梯机房） | HLCH-U | 台 |  |  |  |
|  |  | 专用天线（电梯机房） | H50--5 | 套 |  |  |  |
|  |  | 机房电话（电梯机房） | HLCH-JF | 套 |  |  |  |
|  |  | 轿厢副机（电梯轿厢） | HLCH-JX | 套 |  |  |  |

注：1.以上易损部件报价自报价之日起壹年有效，以后按市场价进行调整。

2.以下部件由于不容易损坏，需更换时按市场价执行。

部件名称：串行通讯板、并联板、轿内操纵箱、随行电缆、井道电缆、曳引机、导向轮、曳引轮、返绳轮、控制柜、厅门装置、厅门门扇、轿门装置、轿门门扇装置等。