## Sheet1
黔南州中医医院康复科改造项目预算书
项目名称：黔南州中医医院康复科改造项目
序号 | 分项工程名称 | 特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 吊顶 | 600mmx600mm微孔抗菌高晶板 | ㎡ | 1129.8
2 | 吊顶 | 600*600铝扣板集成吊顶 | ㎡ | 15.6
3 | 卫生间吊顶 | 600*600铝扣板集成吊顶 | ㎡ | 70.66
4 | 平板灯 | 集成吊顶600*600平板灯42W白光 | 盏 | 125
5 | 换气扇 | 600*600集成吊顶换气扇（180W） | 个 | 8 |  |  | 卫生间包含通风管道
6 | PVC地胶 | 2mm同质透心PVC地胶，环保E1级，防火B1级，防滑R9，耐磨T级，含自流平，界面剂，接缝热焊/密缝，拼花、收边、收口、清理。 | ㎡ | 1145.44
7 | 卫生间地砖拆除 | 卫生间地砖、水泥砂浆人工剔除 | ㎡ | 91.49 |  |  | 剔除完成面为最高点-5cm
8 | 墙体拆除 | 墙体拆除（含砖墙、砌块墙、隔墙等），人工配合机械拆除，拆除至结构基层 | ㎡ | 990.96
9 | 建渣清运 | 人工清理集中、运输下楼集中装车、外运弃渣 | m³ | 198.192
10 | 消防改造 | 消防喷淋头按吊顶高度进行改造。 | 个 | 80
11 | 风机盘管改造 | 侧送风改为下送风 | 个 | 17
12 | 混凝土地坪 | 含水泥砂石、硬化地面 | ㎡ | 55 |  |  | 卫生间地砖拆除后，5cm水泥砂浆找平
13 | 给排水管拆除 | 原楼层给排水线路整体拆除 | ㎡ | 1145.44
14 | 电路改造 | 新装电源线路、含开关插座、人工开槽、安装人工、原材辅材 | ㎡ | 1145.44 |  |  | 包含拆除部分电源拆除、烟雾报警器高度调整。
15 | 卫生间隔板 | 抗倍特板/防潮板，厚度12~18mm，成品定制安装；含五金配件（合页、门锁、拉手、支撑脚、连接件），板材封边防水处理，按图纸尺寸安装，含打胶、收口、成品保护 | ㎡ | 46.848
| 马桶 |  | 个 | 5
| 蹲便器 |  | 个 | 2
| 定制洗手池 | 定制洗手池，人造大理石台面，加台下盆，不锈钢支架。4个出水口。 | m | 3.1
| 拖把池 |  | 个 | 1
16 | 室内门 | 子母门、按设计洞口、钢质门 | 道 | 11
17 | 墙面腻子 | 墙面批刮耐水腻子，基层清理、修补、找平，满批2~3遍，打磨平整，符合涂料施工基层要求，含材料、人工、清理。 | ㎡ | 1132.404 |  |  | 以吊顶高度为准
18 | 护士站 | 成品护士站按图定制周长14m | 个 | 1
19 | 不锈钢线条 | 玻璃窗洞空装饰线条、板厚0.9mm | m | 13
20 | 玻璃窗 | 12mm钢化玻璃 | ㎡ | 8
21 | 防火门 | 甲级钢质防火门 | ㎡ | 40.5
22 | 窗帘 | 窗帘标准不得低于GB 18401-2010标准，防火等级不低于B1级。 | ㎡ | 120 |  |  | 窗帘高度以吊顶高度垂直落地为准，不计算折叠长度。包含窗帘杆，
23 | 饰面板包柱 | 成品木饰面板/免漆板/科技木皮，基层龙骨+底板安装，面板平整固定，阴阳角顺直，收口收边美观，打胶密封安装、成品保护。防火等级不低于B1 | ㎡ | 40
A | 直接费 |  |  |  |  | 0
B | 税金 B=A*税率 |  |  |  |  | 0
C | 工程总造价 C=A+B |  |  |  |  | 0