# 洁净手术室检测报价表

| 工程名称 | 黔南州中医院业务综合楼建设项目洁净手术室检测项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 贵州省黔南布依苗族自治州都匀市剑江中路32号 |  |  |  |  |
| 检测项目 | 洁净手术室检测项目 |  |  |  |  |
| 标准采用 | 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013 |  |  |  |  |
| 检测费用报价 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 | 检测参数 | 检测点位数量 | 单价 | 检测费用 |
| 1 | 骨科手术室①（44.02㎡） | 风量、压差、悬浮粒子、温度、湿度、气流、噪声、风速不均匀度、 甲醛、自净时间、照度、浮游菌、沉降菌， | 5 |  |  |
| 2 | C臂间（23.71㎡） |  | 3 |  |  |
| 3 | 骨科手术室②（44.02㎡） |  | 5 |  |  |
| 4 | 骨科手术室③（44.02㎡） |  | 5 |  |  |
| 5 | C臂间（24.08㎡） |  | 3 |  |  |
| 6 | 骨科手术室④（44.59㎡） |  | 5 |  |  |
| 7 | 骨科手术室⑤（41.33㎡） |  | 4 |  |  |
| 8 | C臂间（17.84㎡） |  | 2 |  |  |
| 9 | 骨科手术室⑥（41.33㎡） |  | 5 |  |  |
| 10 | DSA手术室（58㎡） |  | 8 |  |  |
| 11 | 麻醉复苏室（66㎡） |  | 9 |  |  |
| 12 | 手术室⑦（37.35㎡） |  | 5 |  |  |
| 13 | DSA手术室（62㎡） |  | 8 |  |  |
| 14 | 手术室⑧（33.48㎡） |  | 4 |  |  |
| 15 | 手术室⑨（36.48㎡） |  | 4 |  |  |
| 16 | 手术室⑩（45.23㎡） |  | 6 |  |  |
| 17 | 手术室⑪（45.23㎡） |  | 6 |  |  |
| 18 | 手术室⑫（55.81㎡） |  | 7 |  |  |
| 19 | 手术室⑬（55.81㎡） |  | 7 |  |  |
| 检测费合计 | 人民币小写： |  |  |  |  |
| 优惠总价 | 人民币小写： |  |  |  |  |
| 说明 | 1.检测区域根据甲方指定；2.检测时间甲方提前 2 天通知；3.以上报价含税。 |  |  |  |  |
| 联系方式： |  |  |  |  |  |

注：以上报价均为含税金额；                                 报价日期：

# 附件：营业执照、资质证书